## Dijagnostički inventar
Klinika za infektivne bolesti "Dr. Fran Mihaljević"
Pomoćni i potrošni medicinski inventar, Grupa 1, ev.br. 27/2025 JN
TROŠKOVNIK
r.br. | Dijagnostički inventar | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena | Ukupna cijena bez PDV-a | Stopa PDV-a (%) | Iznos PDV-a (EUR)
1 | Termometar | kom | 20
Za mjerenje temperature u uhu
ExactTemp tehnologija
LCD zaslon: minimalno prikaz temperature,kapaciteta baterije i znaka ispravno postavljenog lijevka
Korištenje jednokratnih lijevaka
Temperaturni opseg od 20.0 do 42.2 °C
Točnost mjerenja 0.1 °C
Laboratorijska točnost +/- 0.2 °C
Napajanje: baterijsko 2 x 1.5 V AA
Za službenu upotrebu, ovjeren
Garancija minimalno 3 godine
2 | Stetoskop | kom | 15
Dvostruko zvono od inox-a, standardno/membransko
Podesiva dijafragma
Rub koji ne hladi pacijenta
Jednostruko Y crijevo
Inox slušalice, individualno podesive sa mekanim olivama
Jedan par tvrdih zamjenskih oliva
Garancija minimalno 3 godine
3 | Otoskop klasični | kom | 2
LED fiber optika
indeks boje >95, indeks crvene boje >90
ergonomska baterijska drška , dijelom kromirana, otporna na padove
automatski potenciometar pokazuje napunjenost baterije preko jačine svjetla
automatsko isključivanje kod nekorišenja (stavljanje u džep)
unutrašnjost glave mat crne boje, eliminira refleksije
prozor s 3x povećanjem
otvor za insuflaciju
u blister pakiranju
sadrži 4 višekratna lijevka različitog promjera i 10 jednokratnih lijevaka
Garancija minimalno 5 godina
4 | Stetoskop | kom | 5
Dvostruko zvono,standardno/membransko, kromirano, higijenska obrada
Podesiva dijafragma
Rub koji ne hladi pacijenta
Jednostruko Y crijevo
Kromirane ergonomske slušalice,higijenska obrada, individualno podesive sa mekanim olivama
Materijali bez lateksa
Visoko kvalitetna membrana promjera 44 mm/akustično zvono promjera 30 mm
Garancija minimalno 5 godina
5 | Stetoskop pedijatrijski | kom | 5
Dvostrana glava izrađena od inox-a
Promjer slušnog zvona je 30 mm
Dizajn dvostrukog zvukovoda u jednoj cijevi
Dvostruki zvukovod i dvostrana glava za mogućnost izbora slušanja u višoj ili nižoj frekvenciji zvuka
Fleksibilno PVC crijevo
Mekane olive
UKUPNO BEZ PDV-a u EUR
PDV u EUR
UKUPNO SA PDV-om u EUR
U Zagrebu, __________________________________ |  | _____________________________ potpis i štambilj