## 805 početnice
Klinika za infektivne bolesti "Dr. Fran Mihaljević"
Evidencijski broj | 10G/2025 VV
Naziv predmeta nabave | Laboratorijski materijal za dijagnostiku (Molekularna dijagnostika)
Grupa predmeta nabave | 530
Naziv grupe | Reagencije za multiplex STI real-time PCR panel
Red. br. | Opis predmeta nabave | Jedinica mjere | Metoda ispitivanja | Proizvođač | Kataloški broj | Oblik i veličina pakiranja | Količina | Jedinična cijena | Ukupna cijena bez PDV-a | Stopa PDV-a (%)
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9=7x8 | 10
1 | Allplex CT/NG/MG/TV Assay | test (100 testova u 1 paketu) | multiplex real-time PCR |  |  |  | 1100 |  | 0
2 | Hard-Shell 96-Well PCR Plates | paket 50 ploćica u 1 paketu) | potrošni materijal |  |  |  | 2 |  | 0
3 | Microseal B Adhesive Seals | paket (100 folija u 1 paketu) | potrošni materijal |  |  |  | 2 |  | 0
4 | Low-Profile PCR tubes, 8-tube strip, white | paket (1 paket sadrži 960 tubica) | potrošni materijal |  |  |  | 10 |  | 0
5 | Optical Flat 8-cap stripes for 0.2 mL tube strips / plates | paket (1 paket 120 stripova) | potrošni materijal |  |  |  | 10 |  | 0
UKUPNO BEZ PDV-a u €
PDV u €
UKUPNO S PDV-om u €
NAPOMENA:
Ponuditelj je obvezan ustupiti instrument BIO RAD CFX96 Real-Time System C 1000 Thermal Cycler ili ekvivalentan na korištenje, troškovi validacije, edukacije, servisa i popravka instrumenta o trošku ponuditelja