## Kolica
Naručitelj: KLINIKA ZA INFEKTIVNE BOLESTI „DR. FRAN MIHALJEVIĆ “
Sjedište: MIROGOJSKA CESTA 8, 10 000 Zagreb
OIB: 47767714195
NAZIV PREDMETA NABAVE: Medicinski namještaj, ev. broj: 129A/2025 JN
Troškovnik - Tehnička specifikacija - Medicinski namještaj - Kolica - II. izmjena
Red. broj | OPIS PREDMETA NABAVE | Jed. mjere | Količina | Jed. cijena (u EUR bez PDV-a) | Proizvođač - zemlja porijekla | Uk. cijena (u EUR bez PDV-a) | Stopa PDV-a u % | Iznos PDV-a | Kataloški broj | Potvrda tehničkog opisa
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 3X4 | 7 | 8= 6X7 | 9 | 10
1. | Kolica za podjelu terapije | kom | 1
1.1. | Konstrukcija kolica izrađena iz čelika presvučenog praškastom bojom visoke otoprnosti na čišćenje i dezinfekciju
1.2. | Rubovi kolica zaobljeni
1.3. | Baza kolica na četiri rotirajuća kotača promjera min. 150 mm, minimalno dva s kočnicama. Na svim kutevima odbojnici za ublažavanje udaraca.
1.4. | Radna ploha od polimernog materijala s uzdignutim i zaobljenim rubovima ispod koje se nalazi izvlačna polica za pisanje minimalne duljine 35 x35 cm +/- 1 cm. Dimenzije radne površine minimalno šxd 62x54 cm.
1.5. | 3x ladica min. visine 140 mm sa razdjelnicima
1.6. | 1x ladica min. visine 220 mm
1.7. | Pribor kolica: Držač posude za oštre predmete te držač za rukavice postavljen na okomitom nosaču, smješten sa stražnje strane kolica.
1.8. | Vanjske dimenzije kolica u rasponu : šxvxd 720-750 x1000-1100x 610-650 mm
1.a | Kolica za previjanje s ručkom za guranje | kom | 1
Konstrukcija kolica izrađena iz nehrđajućeg čelika.
Kolica opremljena sa minimalno tri police izrađene od nehrđajućeg čelika sa mogućnošću skidanja radi lakšeg čišćenja. Police sa laganim udubljenjem.
Baza kolica na minimalno četiri kotača promjera minimalno 80 mm, minimalno dva s kočnicama.
Ručka za guranje kolica.
Dimenzije kolica sa uključenom ručkom za guranje minimalno 70x40x80 cm.
2. | Kolica kontejner za prijevoz infektivnog otpada sa poklopcem | kom | 1
Kolica u potpunosti izrađena iz laganog anodiziranog aluminija ili nehrđajućeg čelika. Poklopac se može otvarati do 130º.
Odbojnici cijelom dužinom kontejnera u donjem dijelu
Na bočnim stranama minimalno jedna ručka za guranje kolica.
Kotači promjera minimalno 125 mm. Kotači sa gumom koja ne ostavlja trag na podlozi.
Vanjske dimenzije najviše 1200 x700x910 mm . Težina kontejnera maksimalno 38 kg . Zapremina minimalno 350 litara
Kočnice na minimalno jednom kotaču.
3. | Kolica za podjelu hrane | kom | 2
Kontrukcija kolica od nehrđajućeg ili kromiranog čelika
Klasični dizajn - jednostavna montaža
Police izrađene od čvrstog ABS materijala ili nehrđajućeg čelika sa mogućnošću skidanja radi lakšeg čišćenja i pranja
4 lako pokretna kotača, minimalno dva s kočnicama
Opterećenje maksimalno 480 kg
Dimenzije minimalno 90x50x80 (ŠxDxV) uključivo ručku za guranje
4. | Kolica - kontejner za prijevoz nečistog rublja | kom | 2
Kolica u potpunosti izrađena iz laganog anodiziranog aluminija ili nehrđajućeg čelika.
Prednja strana izrađena iz dva dijela: donji fiksni dio i gornji preklopni na šarkama. Gonja ploha sa poklopcem minimalno 2/3 dubine plohe.
Na bočnim stranama minimalno jedna ručka za guranje kolica.
Na dnu kontejnera drenažni otvor.
Kotači promjera minimalno 150 mm od kojih su dva fiksna a dva rotirajuća. Kotači sa gumom koja ne ostavlja trag na podlozi
Vanjske dimenzije najviše 1100x700x1500 mm . Težina kolica maksimalno 40 kg . Zapremina minimalno 980 litara
Kočnice na minimalno jednom kotaču.
5. | Kolica za prijevoz hrane | kom | 1
Kolica za prijevoz hrane sa minimalno dvije police i ručkama za guranje
Konstrukcija kolica izrađena od nehrđajućeg čelika.
Baza kolica na četiri dvostruka kotačića promjera min.125 mm.
Minimalno dva kotača sa kočnicom.
Ručke kolica integirane u okvir kolica okomito postavljene.
Odbojnici postavljeni na okvir kolica u donjem dijelu. Nosivost po polici minimalno 60-80 kg
Ukupna nosivost kolica minimalno 120 kg.
Dimenzije polica minimalno 100x60 cm.
Dimenzije kolica u rasponu od 100-110x65x70x95-100 cm. (šxdxv)
UKUPNO BEZ PDV-a EUR
PDV u EUR
UKUPNO SA PDV-om u EUR
NAPOMENA:
1. | Isporučitelj je u obvezi isporučiti i montirati opremu sa svom pripadajućom opremom i staviti u punu funkciju.