## List1
Klinika za infektivne bolesti "Dr. Fran Mihaljević"
TROŠKOVNIK
Pulsni oksimetri, ev. broj 90/2025 JN
Grupa 2
NAZIV, ADRESA I OIB PONUDITELJA:
Red. br. | Opis predmeta nabave | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena | Ukupna cijena bez PDV-a | Stopa PDV-a (%) | Iznos PDV-a (EUR)
1 | Prijenosni pulsni oksimetar | kom | 2
UKUPNO BEZ PDV-a u EUR
PDV u EUR
UKUPNO S PDV-om u EUR
Napomene:
U cijenu artikla moraju biti uključeni dostava i puštanje u rad te edukacija osoblja.
Minimalni jamstveni rok ponuđene robe mora biti 24 mjeseca.
Tehničke karakteristike:
Br. | Opis |  | Da/Ne (Obvezno upisati broj stranice iz priloženog kataloga, brošura ili uputa)
Proizvođač i model uređaja (UPISATI):
1.1. | Prijenosni pulsni oksimetar
1.2. | Napajanje: baterija 2x AA A alkalna, kapaciteta >30 h
1.3. | LCD ekran sa indikatorima %SpO2, srčanom frekvencijom, kvalitetom signala, bar grafom, statusa baterije i senzora.
1.4. | Zvučna i vizualna signalizacija srčane frekvencije, statusa senzora, pogreške u sustavu i stanja baterije
U __________________________, _____._____.2025. |  | _____________________________ štambilj i potpis odgovorne osobe Ponuditelja