## List1
Klinika za infektivne bolesti "Dr. Fran Mihaljević"
TROŠKOVNIK
Pulsni oksimetri, ev. broj 90/2025 JN
Grupa 3
NAZIV, ADRESA I OIB PONUDITELJA:
Red. br. | Opis predmeta nabave | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena | Ukupna cijena bez PDV-a | Stopa PDV-a (%) | Iznos PDV-a (EUR)
1 | Pulsni oksimetar | kom | 43
UKUPNO BEZ PDV-a u EUR
PDV u EUR
UKUPNO S PDV-om u EUR
Napomene:
U cijenu artikla moraju biti uključeni dostava i puštanje u rad te edukacija osoblja.
Minimalni jamstveni rok ponuđene robe mora biti 24 mjeseca.
Tehničke karakteristike:
Br. | Opis |  | Da/Ne (Obvezno upisati broj stranice iz priloženog kataloga, brošura ili uputa)
Proizvođač i model uređaja (UPISATI):
1.1. | Pulsni oksimetar
1.2. | Mobilni uređaj sa integriranim senzorom
1.3. | Na zaslonu LED prikaz %SpO2
1.4. | Na zaslonu Led prikaz broj otkucaja pulsa
1.5. | Zaslon sa LED osvjetljenjem
1.6. | Raspon prikaza pulsa: od 18-321 otkucaja u minuti
1.7. | Zaslon sa LED prikazom broja udaha u minuti
1.8. | Prikaz raspona zasićenja kisikom: od 0-100% SpO2
1.9. | Raspon točnosti deklarirane zasićenosti kisikom (ruke): 70-100% SpO2 +- 2 znamenke
1.10. | Raspon preciznosti deklarirane niskoperfuzijske zasićenosti kisikom (ruke): 70-100% SpO2 +-2 znamenke
1.11. | Raspon preciznosti deklarirane brzine pulsa (ruke): 20-250 BPM +- 3 znamenke
1.12. | Raspon preciznosti deklarirane brzine pulsa niske perfuzije (ruke): 40-240 BPM +- 3 znamenke
1.13. | Rad na temperaturi: - 5 C° do + 40 C°
1.14. | Skladištenje/transport: od - 40 C° do 70 C°
1.15. | Trajanje baterije : otprilike 6000 mjerenja ili 36 sati neprekidnog rada pomoću baterija AAA veličine
1.16. | Automatsko paljenje i gašenje
U __________________________, _____._____.2025. |  | _____________________________ štambilj i potpis odgovorne osobe Ponuditelja