## List1
Klinika za infektivne bolesti "Dr. Fran Mihaljević"
TROŠKOVNIK
Pulsni oksimetri, ev. broj 90/2025 JN
Grupa 5
NAZIV, ADRESA I OIB PONUDITELJA:
Red. br. | Opis predmeta nabave | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena | Ukupna cijena bez PDV-a | Stopa PDV-a (%) | Iznos PDV-a (EUR)
1 | Pulsni oksimetar | kom | 6
UKUPNO BEZ PDV-a u EUR
PDV u EUR
UKUPNO S PDV-om u EUR
Napomene:
U cijenu artikla moraju biti uključeni dostava i puštanje u rad te edukacija osoblja.
Minimalni jamstveni rok ponuđene robe mora biti 24 mjeseca.
Tehničke karakteristike:
Br. | Opis |  | Da/Ne (Obvezno upisati broj stranice iz priloženog kataloga, brošura ili uputa)
Proizvođač i model uređaja (UPISATI):
1.1. | Pulsni oksimetar
1.2. | Mogućnost postavljanja više različitih prikaza na zaslonu: standardni ili prikaz pulsnog vala
1.3. | Indikatori: svjetlo alarma, svijetlo napajanja, ton pulsa, zvuk alarma, zvuk tipki
1.4. | Sučelje: jedan multifunkcijski priključak za spajanje SpO2 senzora i komunikacijskog kabela
1.5. | IR sučelje: omogućava prijenos podataka u stvarnom vremenu na računalo
1.6. | Sučelje napajanja: mogućnost napajanju na stalku za Li-on bateriju
1.7. | Napajanje: punjač i punjive baterije
1.8. | Memorija trenda u monitor naćinu rada rezolucije 2s do 96 sati
U __________________________, _____._____.2025. |  | _____________________________ štambilj i potpis odgovorne osobe Ponuditelja