## List1
Klinika za infektivne bolesti "Dr. Fran Mihaljević"
TROŠKOVNIK
Pulsni oksimetri, ev. broj 90/2025 JN
Grupa 6
NAZIV, ADRESA I OIB PONUDITELJA:
Red. br. | Opis predmeta nabave | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena | Ukupna cijena bez PDV-a | Stopa PDV-a (%) | Iznos PDV-a (EUR)
1 | Pulsni oksimetar | kom | 5
UKUPNO BEZ PDV-a u EUR
PDV u EUR
UKUPNO S PDV-om u EUR
Napomene:
U cijenu artikla moraju biti uključeni dostava i puštanje u rad te edukacija osoblja.
Minimalni jamstveni rok ponuđene robe mora biti 24 mjeseca.
Tehničke karakteristike:
Br. | Opis |  | Da/Ne (Obvezno upisati broj stranice iz priloženog kataloga, brošura ili uputa)
Proizvođač i model uređaja (UPISATI):
1.1. | Pulsni oksimetar
1.2. | SpO2 mjerni raspon: 70% - 100%
1.3. | Točnost mjerenja: 70% - 100%: ± 2%; 0% - 69%: nema definicije
1.4. | Raspon mjerenja brzine pulsa: 30 - 235bpm
1.5. | Rezolucija: 1 bpm
1.6. | Točnost mjerenja: 30 - 99 bpm: ± 2bpm 100 - 235bpm: ± 2%
1.7. | LED Sonda Crvena - Valna duljina 660±2nm; Snaga zračenja 1,8mW IR - Valna duljina 940±10nm; Snaga zračenja 2,0mW Parametri: SpO2, Puls, Grafički prikaz otkucaja srca
1.8. | Zahtjev za napajanje: Dvije baterije od 1,5 V AAA; potrošnja manja od 30mA
U __________________________, _____._____.2025. |  | _____________________________ štambilj i potpis odgovorne osobe Ponuditelja