## List1
Klinika za infektivne bolesti "Dr. Fran Mihaljević"
TROŠKOVNIK
Pulsni oksimetri, ev. broj 90/2025 JN
Grupa 7
NAZIV, ADRESA I OIB PONUDITELJA:
Red. br. | Opis predmeta nabave | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena | Ukupna cijena bez PDV-a | Stopa PDV-a (%) | Iznos PDV-a (EUR)
1 | Pulsni oksimetar | kom | 3
UKUPNO BEZ PDV-a u EUR
PDV u EUR
UKUPNO S PDV-om u EUR
Napomene:
U cijenu artikla moraju biti uključeni dostava i puštanje u rad te edukacija osoblja.
Pakiranje mora sadržavati: 3 alkalne AA baterije, uputu za korištenje, jednu sondu za odrasle, tri sonde za novorođenčad, USB kabel.
Minimalni jamstveni rok ponuđene robe mora biti 24 mjeseca.
Tehničke karakteristike:
Br. | Opis |  | Da/Ne (Obvezno upisati broj stranice iz priloženog kataloga, brošura ili uputa)
Proizvođač i model uređaja (UPISATI):
1.1. | Pulsni oksimetar
1.2. | Podaci: SpO2 %, PR, PI, stupac pulsa
1.3. | Status spojenosti sonde i ostale informacije o alarmima
1.4. | Raspon mjerenja SpO2: 70 - 100%, gradacija 1%, preciznost 70% - 100%, +/- 2%
1.5. | Raspon mjrenja pulsa: 30 - 250 otkucaja u minuti, gradacija: 1 otkucaj po minuti, preciznost: +/- 2 otkucaja po minuti ili 2%
1.6. | Indeks protočnosti Raspon mjerenja: 0,1% - 20% Preciznost: 0,1% - 1,0%, +/- -0,2%; 1,1% - 20% +/- 20%
1.7. | Radni uvjeti: Radna temperatura: 0 - 40 °C Napajanje: 3 AA alkalne baterije ili adapter Tlak zraka: 86 - 106 Kpa
U __________________________, _____._____.2025. |  | _____________________________ štambilj i potpis odgovorne osobe Ponuditelja